## 26放流水
平成２６年度 大沢最終処分場、放流水水質検査結果
項 目 |  | 排水基準値 |  | 2014-04-23 | 2014-05-14 | 2014-06-04 | 2014-07-02 | 2014-08-06 | 2014-09-03 | 2014-10-01 | 2014-11-05 | 2014-12-03 | 2015-01-07 | 2015-02-04 | 2015-03-04
水 温 |  | ℃ |  | 13.5 | 15 | 19.5 | 20.4 | 21.5 | 19 | 16.2 | 14.1 | 13 | 10.5 | 9 | 8.5
水素イオン濃度（PH) |  | 5.8～8.6（海域外） |  | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2
生物化学的酸素要求量（BOD) |  | 60 | ㎎/L | 2 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1未満 | 3 | 2 | 1 | 3
科学的酸素要求量（COD) |  | 90（海域等） | ㎎/L | 8 | 7 | 3 | 1未満 | 1未満 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5
浮遊物質 （SS) |  | 60 | ㎎/L | 2 | 2 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 2 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 2 | 1
大腸菌群数 |  | 3,000（日間平均） | 個/ml | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満
ｎ-ヘキサン抽出物質(鉱油類) |  | 5 | ㎎/L | 2014-07-02: 1未満; 2015-01-07: 1未満
ｎ-ヘキサン抽出物質(動植油脂類) |  | 30 | ㎎/L | 2014-07-02: 1未満; 2015-01-07: 1未満
全窒素 |  | 120〔日間平均 60〕(湖沼等) | ㎎/L | 2014-07-02: 9.8; 2015-01-07: 8.9
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸性窒素・ 硝酸性窒素 |  | 200 | ㎎/L | 2014-07-02: 8.9; 2015-01-07: 7.2
| 亜硝酸性窒素・硝酸性窒素 |  |  | 2014-07-02: 8.7; 2015-01-07: 7.2
| アンモニア性窒素 |  |  | 2014-07-02: 0.6; 2015-01-07: 0.2未満
全リン |  | 16〔日間平均 ８〕(湖沼等） | ㎎/L | 2014-07-02: 0.07; 2015-01-07: 0.02未満
有機リン |  | 1 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.1未満; 2015-01-07: 0.1未満
フェノール類 |  | 5 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.01未満; 2015-01-07: 0.01未満
銅 |  | 3 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.01未満; 2015-01-07: 0.01未満
溶解性鉄 |  | 10 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.04未満; 2015-01-07: 0.04未満
溶解性マンガン |  | 10 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.02未満; 2015-01-07: 0.06
全クロム |  | 2 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.04未満; 2015-01-07: 0.04未満
六価クロム |  | 0.5 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.04未満; 2015-01-07: 0.04未満
カドミウム |  | 0.1 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.005未満; 2015-01-07: 0.003未満
フッ素 |  | 15（海域外） | ㎎/L | 2014-07-02: 0.1; 2015-01-07: 0.4
全シアン |  | 1 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.02未満; 2015-01-07: 0.02未満
鉛 |  | 0.1 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.02未満; 2015-01-07: 0.02未満
亜鉛 |  | 2 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.01未満; 2015-01-07: 0.01未満
ひ素 |  | 0.1 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.01未満; 2015-01-07: 0.01未満
総水銀 |  | 0.005 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0005未満; 2015-01-07: 0.0005未満
アルキル水銀 |  | 検出されないこと | ㎎/L | 2014-07-02: 検出しない; 2015-01-07: 検出しない
セレン |  | 0.1 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.01未満; 2015-01-07: 0.01未満
ホウ素 |  | 50 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.02未満; 2015-01-07: 0.2
ポリ塩化ビフェニル |  | 0.003 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0005未満; 2015-01-07: 0.0005未満
四塩化炭素 |  | 0.02 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0002未満; 2015-01-07: 0.0002未満
1,1,1-トリクロロエタン |  | 3 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0005未満; 2015-01-07: 0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン |  | 0.06 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0006未満; 2015-01-07: 0.0006未満
トリクロロエチレン |  | 0.3 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.002未満; 2015-01-07: 0.001未満
テトラクロロエチレン |  | 0.1 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0005未満; 2015-01-07: 0.0005未満
ジクロロメタン |  | 0.2 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.002未満; 2015-01-07: 0.002未満
1,2-ジクロロエタン |  | 0.04 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0004未満; 2015-01-07: 0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン |  | 1 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.002未満; 2015-01-07: 0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.4 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.002未満; 2015-01-07: 0.002未満
1,3-ジクロロプロペン |  | 0.02 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0002未満; 2015-01-07: 0.0002未満
ベンゼン |  | 0.1 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.001未満; 2015-01-07: 0.001未満
チウラム |  | 0.06 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0006未満; 2015-01-07: 0.0006未満
シマジン |  | 0.03 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0003未満; 2015-01-07: 0.0003未満
チオベンカルブ |  | 0.2 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.002未満; 2015-01-07: 0.002未満
1,4ジオキサン |  | 0.5 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.005未満; 2015-01-07: 0.005未満
塩化ビニルモノマー |  | 0.002 | ㎎/L | 2014-07-02: 0.0002未満; 2015-01-07: 0.0002未満

## 26観測井戸
平成２６年度 大沢最終処分場、水質検査結果（観測井戸№１・№２）
項 目 | 基 準 値 |  | 2014-07-02 |  | 2015-01-07
|  |  | №１観測井戸 | №２観測井戸 | №１観測井戸 | №２観測井戸
塩化物イオン | 異常でないこと | ㎎/L | 10 | 9 | 8 | 9
電気伝導率（EC) | 異常でないこと | mＳ/m | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.6
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | 10 | ㎎/L | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
六価クロム | 0.05 | ㎎/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
カドミウム | 0.003 | 個/ml | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
フッ素 | 0.8 | ㎎/L | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
全シアン | 検出されないこと | ㎎/L | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
鉛 | 0.01 | ㎎/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
ひ素 | 0.01 | ㎎/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
総水銀 | 0.0005 | ㎎/L | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
アルキル水銀 | 検出されないこと | ㎎/L | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
セレン | 0.01 | ㎎/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
ホウ素 | 1 | ㎎/L | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | ㎎/L | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
四塩化炭素 | 0.002 | ㎎/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
1,1,1-トリクロロエタン | 1 | ㎎/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | ㎎/L | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満
トリクロロエチレン | 0.03 | ㎎/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.001未満 | 0.001未満
テトラクロロエチレン | 0.01 | ㎎/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
ジクロロメタン | 0.02 | ㎎/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
1,2-ジクロロエタン | 0.004 | ㎎/L | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | ㎎/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | ㎎/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
ベンゼン | 0.01 | ㎎/L | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
チウラム | 0.006 | ㎎/L | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満
シマジン | 0.003 | ㎎/L | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
チオベンカルブ | 0.02 | ㎎/L | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
塩化ビニルモノマー | 0.002 | ㎎/L | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
1,4-ジオキサン | 0.05 | ㎎/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | ㎎/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満

## 26放射性物質・DXN
○平成26年度 大沢最終処分場、放流水放射性物質測定結果
項 目 | 月 日 | 2014-04-23 | 2014-05-14 | 2014-06-04 | 2014-07-02 | 2014-08-06 | 2014-09-03 | 2014-10-01 | 2014-11-05 | 2014-12-03 | 2015-01-07 | 2015-02-04 | 2015-03-04
単 位
放射性ヨウ素 （ヨウ素131） | Bq/㎏ | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満
放射性セシウム （セシウム134） |  | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満
放射性セシウム （セシウム137） |  | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満 | ３未満
※3Bq/㎏未満とは、検出下限値以下のことである。
○平成26年度 大沢最終処分場、ダイオキシン類測定結果
項 目 | 単位 | 2014-04-23: 基準値; 2014-05-14: 2014-07-16; 2014-07-02: 2015-01-21
放 流 水 | pg-TEQ/L | 2014-04-23: 10; 2014-05-14: 0; 2014-07-02: 0
原 水 |  | 2014-04-23: -; 2014-05-14: 0.53; 2014-07-02: 1.6
地下水（観測井戸№1） |  | 2014-04-23: 1; 2014-05-14: 0.062; 2014-07-02: 0.057
地下水（観測井戸№2） |  | 2014-04-23: 1; 2014-05-14: 0.057; 2014-07-02: 0.059